4K-3130

F1.0

WDR

AI

150°C

-20°C

•	Bispektralna kamera IP termowizyjna i optyczna

•	Wyposażona w wysokiej jakości sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu (VOx).

- Moduł  termowizyjny: 256 x 192 rozdzielczość, 12μm≤40mk@ 25°C F1.0

•	Moduł wizyjny: Rozdzielczość: 2592 x 1944(5MP)

•	Obsługa funkcji AI w obu strumieniach termowizyjnych i optycznych

•	Niezawodne wykrywanie pożarów i ochrona przeciwpożarowa

•	Obsługa podwójnego obrazu – termowizyjnego i optycznego (tryb Fusion)

•	Alarm po wykryciu danej temperatury Zakres temperatur: -20°C ~ 150°C

•	Obsługa alarmu dźwiękowego i świetlnego z wbudowanym czerwonym i niebieskim migającym światłem

Specyfikacja

| Moduł termiczny |  |
| --- | --- |
| Przetwornik | Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays (Niechłodzony Vanadium Oxide) |
| Rozdzielczość | 256×192 |
| Rozmiar piksela | 12μm |
| Zakres spektralny | 8-14μm |
| Czułość termiczna | ≤40mk@25°C F＃1.0, 25Hz |
| Obiektyw | 3.2mm |
| IFOV (Natychmiastowe Pole widzenia) | 3.75 mrad |
| Pole widzenia | 56°x42° |
| Min. Odległość ostrzenia | 0.3m |
| Efektywna odległość pracy (DR)* Humanoid | Detekcja: 126m(413ft), Rozpoznawanie: 32m(105ft), Identyfikacja: 21m(69ft) |
| DRI Pojazdy | Detection: 421m(1381ft), Recognition: 90m(295ft), Identification: 53m(174ft) |
| Odległość wykrywania ciepła | 20m(66ft) |
| Przysłona | F1.1 |
| Moduł optyczny |  |
| Maks. Rozdzielczość | 2592x1944 |
| Przetwornik | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| Min. Oświetlenie | Color: 0.003 Lux @(F1.6, AGC ON), B/W: 0 @IR ON |
| Migawka | 1/5s to 1/100,000s |
| Obiektyw | 3.6mm |
| Pole widzenia | W poziomie: 81°, w pionie: 57°, po przekątnej: 108° |
| WDR | DWDR |
| Dzień/noc | Automatyczne przełączanie |
| Funkcje obrazu |  |
| Fuzja obrazów w dwóch zakresach | Widok fuzji widoku termicznego i nałożonych szczegółów kanału optycznego |
| Inteligentne funkcje |  |

| Inteligentna analiza obrazu | Optyczne: wtargnięcie, wejście do obszaru, wyjście z obszaru, przekroczenie linii, wykrywanie pieszych i pojazdów, wykrywanie obiektów, liczenie przekroczeń, gęstość tłumu, długość kolejki, mapa cieplna, rzadkie dźwięki, wykrywanie twarzy Termowizyjne: wtargnięcie, wejście do obszaru, wyjście z obszaru, Wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie pożaru, alarm granicznej temperatury, piesi i pojazdy |
| --- | --- |
| Pomiar temperatury | Globalny, 12 punktów, 12 obszarów, and 12 linii. |
| Zakres temperatur | -20°C to + 150°C (-4°F to + 302°F) |
| Dokładność temperatury | ±8°C (± 14.4 °F) |
| Wykrywanie pożaru | Tak |
| Oświetlacz |  |
| Światło dodatkowe | IR oraz ciepłe światło |
| Zakres światła | Do 30 m (IR) / 15m (Warm light) |
| IR Długość fali | 850nm |
| Inteligentne oświetlenie | Tak |
| Światło ostrzegawcze | 1 czerwone & 1 niebieskie migające światło |
| Strumień |  |
| Strumień główny | 50Hz@25fps; 5MP(2592x1944),4MP(2592x1520),3MP(2304x1296), 1080P(1920x1080), 960P(1280*960),720P(1280x720) 60Hz@30fps; 5MP(2592x1944),4MP(2592x1520),3MP(2304x1296), 1080P(1920x1080), 960P(1280*960),720P(1280x720) Termiczny 50Hz/60Hz@25fps; 1280×720, 640x480 |
| Strumień pomocniczy | 50Hz@25fps; 720P(1280x720),VGA(640x480),QVGA(320x240) 60Hz@30fps; 720P(1280x720),VGA(640x480),QVGA(320x240) Termiczny 50Hz/60Hz@25fps; 640 x 480, 320x240 |
| Strumień mobilny | 50Hz@25fps; VGA(640x480),QVGA(320x240) 60Hz@30fps; VGA(640x480),QVGA(320x240) |
| Video | H.265/H.265+/H.264/H.264+MJPEG |
| Audio | G.711u/G.711a |
| Protokoły | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP |

| Użytkownicy/admin uprawnienia | 3 użytkowników, 2 poziomy: Administrator, Użytkownik |
| --- | --- |
| Bezpieczeństwo | Uwierzytelnianie użytkownika (ID i PW), szyfrowanie HTTPS, filtrowanie adresów IP |
| Wyjścia |  |
| Wejście alarmowe | 1 |
| Wyjście alarmowe | 1 |
| Powiadomienia | Nagrywanie SD/wyjście alarmowe/inteligentne przechwytywanie/przesyłanie na FTP/połączenie e-mail/alarm dźwiękowy/czerwone i niebieskie migające światło |
| Wejście audio | 1 |
| Wyjście | 1 + wbudowany głośnik |
| Reset | Tak |
| Sieć | 1, RJ45 10M/100M Ethernet. |
| Karta SD | Wbudowany slot na kartę SD (do 256 GB) |
| Wtyk BNC | brak |
| Przeglądarki internetowe | IE10/11 Safari V12.1+ Firefox V.52+ Google chrome V.57+ Edge V.79 + |
| Informacje ogólne |  |
| Język menu | Angielski, rosyjski, niemiecki, włoski, francuski, portugalski, hiszpański, turecki, japoński, polski |
| Zasilanie | 12 VDC ± 20%, PoE (802.3af) |
| Pobór mocy | Max.10.4W |
| Temperatura/wilgotność | Temperatura: -35 °C to 60 °C (-31 °F to 140 °F) ; Wilgotność: 90% lub mniej |
| Klasa szczelności | IP67 |
| Wymiary | φ134.9mm*114.4mm(φ5.31"*4.50") |
| Waga | 0.82kg(1.80lb) |
| Środowisko | RoHS2.0 |

Wymiary

134.9mm

114.4mm

90.1mm

Akcesoria (Opcjonalnie)

RS-BZJ-B-2

RS-CXH-I	RS-CXH-J

RS-CXH-SW02A

Wykrywanie - aby odróżnić obiekt od tła musi być pokryty przez min. 1,5 px Rozpoznanie - aby sklasyfikować obiekt (zwierzę, człowiek, pojazd itp.) musi być pokryty przez min. 6 px Identyfikacja - w celu identyfikacji obiektu i jego szczegółowego opisu, obiekt musi być pokryty przez min. 12 px Rzeczywiste wartości mogą się różnić ze względu np. na warunki atmosferyczne